河南省鸿基鼓风机有限公司

www.zkgufengji.com

质量第一 顾客至上

企业名称：河南省鸿基鼓风机有限公司

固定电话：0394-8531168

移动电话：189 0387 6663

传真号码：0394-8531168

电子邮件：2827054877@qq.com / zkgufengji@163.com

主营产品：离心风机、鼓风机、轴流风机、锅炉风机

网址：www.zkgufengji.com

9-11型高压节能离心风机

- 用途

- 9-11系列高压节能离心风机主要适用于0.5-5t/h冲天炉冶炼过程的通风，同时也适用于物料输送、建材、冶金、高压送风等领域，其输送介质温度一般不超过50摄氏度，最高不超过80摄氏度，介质中所含尘土及硬质颗粒不大于150毫克每立方米。
二、型号说明

- 结构特点

- 9-11系列高压节能离心风机是新型节能冲天炉专用风机。节能效果显著，噪音低，体积小、质量轻、结构简单。

- 叶轮是由先进的前倾叶片和长短叶片最佳匹配而成。

- 风机特性呈“恒压型”，满足了冲天炉熔化过程，风量变化而风压保持不变的特殊工艺要求。

- 7.1机号一下的风机采用电动机直联的传动方式，结构紧凑。

- 高校区域宽广。

- 节电、节材、节油、低噪音。

- 性能与选择

- 外形与安装